## Orçamento Sintético
G.F DE ARAUJO EIRELI - ME CNPJ: 26.704.936/0001-97
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Cópia de: Cópia de: QUADRA COBERTA - VICINAL 16_AGROVILA PRESIDENTE KENNEDY | SINAPI - 04/2022 - Pará SEDOP - 05/2022 - Pará |  | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES; MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. |  |  |  |  | 21431.99 | 6.397%
1.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4100 | 1.224%
1.1.1 | COMPOSIÇÃO 16 | Próprio | MOB_QUAD_16 | UN | 1 | 3280 | 4100 | 4100 | 1.224%
1.2 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1771.87 | 0.5289%
1.2.1 | COMPOSIÇÃO 17 | Próprio | DESMO_QUAD_16 | UN | 1 | 1417.5 | 1771.87 | 1771.87 | 0.5289%
1.3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15560.12 | 4.645%
1.3.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 12 | 691.67 | 864.58 | 10374.96 | 3.097%
1.3.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 555.3 | 1.57 | 1.96 | 1088.38 | 0.3249%
1.3.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 1000 | 2.48 | 3.1 | 3100 | 0.9253%
1.3.4 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 132.91 | 166.13 | 996.78 | 0.2975%
2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 18197 | 5.432%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.2 | 67.8 | 84.75 | 610.2 | 0.1821%
2.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.56 | 319.47 | 399.33 | 622.95 | 0.1859%
2.3 | 95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 5.94 | 2043.84 | 2554.8 | 15175.51 | 4.53%
2.4 | 73301 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m³ | 8.8 | 11.85 | 14.81 | 130.32 | 0.0389%
2.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7.5 | 176.86 | 221.07 | 1658.02 | 0.4949%
3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA _ COBERTURA |  |  |  |  | 182066.77 | 54.35%
3.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 555.3 | 219.65 | 274.56 | 152463.16 | 45.51%
3.2 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 628.26 | 37.7 | 47.12 | 29603.61 | 8.836%
4 |  |  | PISO DA QUADRA |  |  |  |  | 70081.47 | 20.92%
4.1 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 555.3 | 66.96 | 83.7 | 46478.61 | 13.87%
4.2 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 555.3 | 31.95 | 39.93 | 22173.12 | 6.618%
4.3 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 141.84 | 8.07 | 10.08 | 1429.74 | 0.4268%
5 |  |  | PINTURA DA MURETA E INSTALAÇÃO DA TELA DE NYLON |  |  |  |  | 20642.37 | 6.162%
5.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 190.16 | 11.43 | 14.28 | 2715.48 | 0.8105%
5.2 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 468.92 | 17.59 | 21.98 | 10306.86 | 3.077%
5.3 | 92653 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 94.6 | 64.44 | 80.55 | 7620.03 | 2.275%
6 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 6575.26 | 1.963%
6.1 | 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1179.73 | 1474.66 | 1474.66 | 0.4402%
6.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 4.43 | 5.53 | 553 | 0.1651%
6.3 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100 | 6.28 | 7.85 | 785 | 0.2343%
6.4 | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 301.01 | 376.26 | 3762.6 | 1.123%
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 16023.28 | 4.783%
7.1 | 9537 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 555.3 | 2.91 | 3.63 | 2015.73 | 0.6017%
7.2 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 588.46 | 735.57 | 735.57 | 0.2196%
7.3 | COMPOSIÇÃO 18 | Próprio | CONJUNTO PARA QUADRA ESORTIVA | UN | 1 | 10617.59 | 13271.98 | 13271.98 | 3.962%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 268031.51
[5 empty] | Total do BDI |  | 66986.63
[5 empty] | Total Geral |  | 335018.14
_______________________________________________________________ Douglas lopes da silva Eng° Civil CREA N° 1518383270